BLANK PANEL

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 RACK 용 BLANK PANEL이며, 국제 규격에 합당한 19" X 1H 이어야 한다. RACK의 전면 공백을 채워 주기에 합당한 구조, RACK에 내장된 기기의 전기적인 간섭이나 방열을 위한 간격을 형성할 수 있는 것이어야 한다.

2) 기기특성

- 재질	: 알루미늄 샤시

- 사이즈	: 1H

- 외형 규격 (W x H x D)㎜	: 483 x 44 x 11

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.