Horn Speaker

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 스피커 유닛을 사용하여 명료도가 뛰어난 호온 스피커로써 내구성이 강하며, 완전 방수 처리되어 옥내는 물론 옥외의 어떠한 기후에서도 사용 가능해야 한다.

2) 기기특성

- 정격 출력                           : 100W

- 주파수 특성                         : 80㎐ ~ 17㎑

- 임피던스                            : 100Ω / 100V

- 감도                                : 103㏈

- 외형규격(W x H x D)                : 390 x 200㎜

- 무게                                : 5.9㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.