## Slide 1
- 수동 또는 자동으로 FAN이 동작하여 안전한 시스템 운용 가능
- 35℃ 이상일 경우 자동으로 FAN 구동
- 고성능 FAN 4개를 채용하여 신속하게 공기를 순환 가능
동작 모드 : off, Manual, Automatic(35℃이상)
FAN 소비 전류 : 최대 90mA
FAN 속도 : 2,500RPM
외형 규격(WxHxD) : 482x88x66mm
무게 : 1.2kg
AUTO BLOWER
KAB204