## Slide 1
랙 캐비넷 내 다양한 장비를 수납하기 위한 랙 장착형 서랍
라이드 타입으로 앞뒤로 이동 가능
종류 : 3U
취부형태 : 랙장착형
재질 : STEEL
외형 규격(WxHxD) : 482x132x400mm
무게 : 7.5kg
RACK DRAWER
KRT300