Speaker Bracket

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 라우드 스피커 전용 브래킷으로 스피커를 벽, 천정 등의 원하는 위치에 장치할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 재질                                : STEEL

- 형태                                : 각도 조절형

- 종류                                : 소형 스피커용

- 마감 거리                           : 80㎜

- 허용 하중                           : 30㎏

- 외형규격(W x H)                     : 50 x 120 ㎜

- 무게                                : 2㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.