Speaker Bracket

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 라우드 스피커 전용 브래킷으로 스피커를 벽, 천정 등의 원하는 위치에 장치할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 재질                                : STEEL

- 형태                                : 직사각형 구조

- 케이블 종류                         : Wire rope sling

- 마감 거리                           : 1m

- 허용 하중                           : 1,500㎏

- 외형규격(W x H x D)                : 700 x 150 x 300 ㎜

- 무게                                : 10㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.