Speaker Bracket

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 스피커 전용 브래킷으로 10인치 스피커를 벽부 또는 천정에 고정 설치하기 위한 U타입 브래킷이어야 한다.

2) 기기특성

- 재질                                : STEEL(ST)

- 허용 하중                           : 50㎏ 이하

- 외형규격(W x H x D)                : 94 x 664 x 262 ㎜

- 무게                                : 2㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.