## Slide 1
AC 전원 6CH, DC 전원 5CH 사용 가능
배터리 자동 충전 기능, 돌입 전류 완충 회로 내장
SMPS 전원회로 내장에 의한 우수한 전력 효율
AC 출력 과부하를 위한 순차 AC 출력 ON/OFF
교류전원 출력 : SWITCHED - GROUP1 (1KW x 3OUT)
SWITCHED - GROUP2 (1KW x 2OUT)
UNSWITCH - 1KW x 1OUT
시스템 통신 : RS-232C IN/OUT
직류전원 출력 : DC24V/10A (Peak 12A)
추가 기능 : Battery Charger 기능 내장
사용 전원 : AC0220V / 60Hz, DC24V / 10A
외형 규격(W x H x D) : 482 x 88 x 350mm
무게 : 4.6㎏
Power Distributor
PD4210