## Slide 1
10mm 스크류 터미널 단자 사용으로 스피커 선로 결합 편리
이머전시 콤보 출력과의 연결을 위한 결합 커넥터 기본 제공
3선식(일반, EM, COM) 개별 16채널 스크류 터미널 적용
입력 단자 : 일반 - 16핀 멀티커넥터 2EA / 비상 - 18핀 멀티커넥터 1EA
출력 단자 : 24핀 스크류 터미널 2EA
입력 케이블 입력 : 채널 1~16 일반 방송, 채널 1~ 16 EM 방송
외형 규격(W x H x D) : 482 x 44 x 350mm
무게 : 2.2㎏
Terminal Board
TB4116